## Slide 1: “Tecnologías críticas para una red eléctrica resiliente.”
Mauricio Mazuela
Gerente General - Hitachi Energy Chile
Hitachi Energy
©Hitachi Energy Ltd 2025. All rights reserved
STRICTLY CONFIDENTIAL
External
Public
Confidential

## Slide 2
© Hitachi Energy Ltd 2025. All rights reserved
Nuestro planeta Tierra al 2050…
10 BN
Habitantes en nuestro planeta
Limite de calentamiento global 1.5°C
Llegaría a Cero
50%
Fuentes de energía desde Sol y Viento
Demanda de cobre 24  50 MTon
1 BN
Recibirá electricidad confiable
Interconexiones En expansiones de red mantiendran el sistema Balanceado
80%
Mayor consumo de electricidad
80% de la Energía sera libre de combustibles fósiles
500 BN
Dispositivos conectados IOT
Rapido crecimiento de EVs
250MN stock al 2030
68% de la población vivirá en ciudades
Notes: Si el mundo logra cero emisiones netas hacia 2050, hay buenas probabilidades de mantener el calentamiento cerca de 1,5 °C.
  Reducir al máximo las emisiones
  Compensar las que queden (bosques, captura de carbono, etc.)
En 1950: solo ~20% vivía en ciudades Hoy: cerca de 55% Para 2050: se espera que llegue a ~65–70%

## Slide 3: Camino hacia un sistema energético carbono neutral
  Transición acelerada de la generación de energía basada en combustibles fósiles a la generación de energía renovable
01
  Creciente electrificación de los sectores de transporte, industria y construcción
02
  Portadores de energía sostenibles, complementarios a la electrificación directa
03
En el sistema energético mundial de 2050, necesitaremos alrededor de cuatro veces la capacidad de generación de energía y necesitaremos transferir hasta tres veces más energía eléctrica en comparación con 2020.
Participación de energía libre de combustibles fósiles:
Crecimiento de la demanda de electricidad global al 2050
Industries doubling to
>20 PWh
Buildings growing
~50% to >15 PWh
Transportation growing
>30x to ~10 PWh
Reference value: China electricity consumption 2022 approx. 8.6 PWh, US appr. 4 PWh, EU appr. 2.8 PWh
Notes: Giga es 109, Tera es 1012, , Peta es 1015
A nivel mundial, se estima que será necesario construir o añadir aproximadamente 80 millones de kilómetros de nuevas líneas eléctricas para el año 2050. Esta masiva expansión equivale a duplicar la longitud de la red eléctrica actual para soportar la transición hacia fuentes de energía renovables.

## Slide 4: El triángulo de la Energía
Tres limitaciones a tener en cuenta para avanzar hacia un futuro energético sostenible para todos
Sustentabilidad
Asequibilidad
Seguridad de suministro
Colaboración
Inovación
Digitalización
Facilitadores que apoyan la transición energética
© Hitachi Energy Ltd 2025. All rights reserved
Notes: Seguridad energética: Capacidad de un país para garantizar un suministro continuo, fiable y resiliente ante interrupciones, gestionando la producción, infraestructura y dependencia externa.
Asequibilidad energética: Accesibilidad, asequibilidad y precio justo de la energía para toda la población, evitando la pobreza energética.
Sostenibilidad ambiental: Transición hacia fuentes de energía limpias y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para combatir el cambio climático

## Slide 5: Acelerando juntos el futuro sin emisiones de carbono
La transición a cero emisiones netas es uno de los problemas más urgentes de nuestro tiempo.
¡Aportamos todo nuestro compromiso, pasión y energía!
Resolverlo necesitará…
Nuevas formas de pensar para innovar e impulsar el progreso
Impacto y valor reales en cada paso, con un enfoque constante en los resultados del cliente
Todos trabajando juntos en colaboración
01
02
03
© Hitachi Energy Ltd 2025. All rights reserved
Notes: transición hacia las emisiones netas cero es uno de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo.
Resolverlo requerirá…
Nuevas formas de pensar para innovar e impulsar el progreso.
Impacto y valor reales en cada etapa, con un enfoque constante en los resultados para el cliente.
Colaboración de todos.

## Slide 6
© Hitachi Energy Ltd 2025. All rights reserved
La transición energética necesita tecnologías, servicios y alianzas
Puesta en marcha urgente del sistema eléctrico: tecnología disponible para comenzar ahora
Talentos e inversiones
Investigación
Implementación de tecnología
Modelos de negocio
Politcas y marco regulatorio
Demos y pilotos
Acuerdos
Tecnologías que facilitan la transición energética
Construyendo las bases para un sistema de sistemas
  Digital technology and services
  Power electronics
  Sustainable products & solutions
Promoviendo un futuro energético sostenible para todos
Soluciones innovadoras adicionales a la vez que amplía la infraestructura
Notes: Acuerdo entre todos los actores del rubro  Soluciones, optimizaciones en conjunto.
Con los fenomenos electricos que conlleva la inyección de energía removable, La electronica de potencia es la tecnología clave que está mitigando y solucionando dichos fenomenos..

## Slide 7: Tecnologías de calidad de energía para fortalecer las redes eléctricas
Electronica de Potencia
Tecnologia Digital y Servicios
Sustainable Productos, soluciones y servicios sustentables
Cada GW limpio que agregamos al sistema energético debe equilibrarse con un aumento en la capacidad y flexibilidad de la red para cumplir con la seguridad, la confiabilidad y la resiliencia.
Notes: EconiQ Gas: dióxido de carbono (CO₂), oxígeno (O₂) y fluoronitrilo C4 (C₄-FN).

## Slide 8
© Hitachi Energy Ltd 2025. All rights reserved
Principales casos de éxito - Chile
SCADA Nacional. Mas avanzado LATAM.
Primera Subestacion Digital en Chile
Inauguración Centro Monitoreo Remoto - Santiago
Primer Transformador de Potencia con Aceite Vegetal
Desfasador 2x400 MVA Cerro Navia/Polpaico
Soluciones Subestaciones encapsuladas GIS Libre de SF6
Notes: - EconiQ Gas: dióxido de carbono (CO₂), oxígeno (O₂) y fluoronitrilo C4 (C₄-FN).
- Un desfasador controlar el flujo de potencia activa (MW) en una línea  Modifica el ángulo de fase entre el voltaje de entrada y salida.

## Slide 9
© Hitachi Energy Ltd 2025. All rights reserved
Principales casos de éxito - Chile
Subestación Móbil - Minería
Subestación Móbil - Utility
Solución STATCOM Cero Navia
Substation | Voltage Level | Rating | Technology
Minera Escondida | 220 kV | -80/+120 Mvar | SVC
Minera Los Pelambres | 220 kV | ±170 Mvar | STATCOM
Cardones | 220 kV | -60/+100 Mvar | SVC
Cerro Navia | 220 kV | -65/+140 Mvar | STATCOM
Polpaico | 220 kV | -65/+100 Mvar | SVC
Puerto Montt | 220 kV | -40/+70 Mvar | SVC
Notes: Sin nombrar la gran participación que tenemos en renovables on en BESS
S/E moviles:
  Conectar proyectos solares o eólicos de forma temporal o acelerada.
  Reforzar puntos de la red donde hay congestión.
  Resilencia: Permite recuperación rápida del sistema.

## Slide 10: Calidad de energía ¿Qué servicios se requieren para operar una red eléctrica estable y segura?
System strength
Voltage control
Frequency control
Inertia
Associated with
fault levels and
short circuit ratios.
Operate the system
securely and ensure safe protection systems.
Required for fault ride through and recovery from faults.
Steady operation
during normal operation and during
disturbances.
Limits rapid rate of
Change of system
frequency (RoCoF).
Balancing load & generation.
After a frequency disturbance, control required in different timescales.
(<1 sec, up to 60 sec,
1 to 5 min, >5 min)
Stable operation during normal conditions.
Assist in fault ride through and recovery during disturbances.
STATCOM (GFM)
Capacitors/ Reactors/ MSCDN (Steady State)
Synchronous Condensers
Hybrid - SC
Hybrid - SC
STATCOM (GFM)
Synchronous Condensers
Synchronous Condensers
Synchronous Generators
New wind farms with controls
HVDC with voltage source converter
Load shedding
BESS
Enhanced STATCOM
Enhanced STATCOM
Enhanced STATCOM
Enhanced STATCOM
Notes: Headquarters in Zurich, Switzerland
~45,000 employees
60+ countries
1,800+ field engineers
150 nationalities
250 years’ heritage combined
2,600 R&D experts

## Slide 11: Caso de éxito - STATCOM 170 MVAr + GIS
© Hitachi Energy Ltd 2025. All rights reserved
Sala STATCOM
Sala GIS
Patio 26 kV
Ingreso control STATCOM
Set point a 210kV
Test : Consumo PLANTA
Sin VDF y con STATCOM controlando a 210kV
SE PLANTA CONCENTRADORA
3X100MVA
SE CONEXIÓN
RED NACIONAL
SE STATCOM 220KV, 170 MVAr
~
~
SM
~
~
~
3 CCV
3 VDF
~
~
SM
2 CCV
180MW

## Slide 12: Thank you
Subscribe to our monthly newsletter for the latest Hitachi Energy and industry news.
www.hitachienergy.com